采购公告

| 项目名称 | 车载线内装与外装安装隔断板项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 主要建设内容 | 为改善车载生产线（六线）清洁度，总装三车间申请将线体内装与外装安装隔断板，同时加装透明玻璃。具体工程量详见下文。 |
| 施工地点 | 嘉兴市南湖区东风路1888号 |
| 报名截止 | 2026年11月2日12:00 |
| 报名资料及报名方式 | 报名供应商实缴资本须不为0。报名需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书（详见下页模板，法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）、三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证，发送至邮箱 jianghaolin@jiaxipera.com 。 |
| 经办部门联系电话 | 0573 - 82586160 |
| 纪检部门联系电话 | 0573 - 82586206 |
| 备注：本公告所列信息均为暂定，最终以发布的采购文件为准。 |  |

法定代表人身份证明书

供应商名称:

地址:

成立时间:		年		月		日

经营期限:

姓名:	    	性别:		职务:

身份证号码：

身份证明：（法人姓名）系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商:				（加盖公章）

日期:		年		月		日

（附法定代表人身份证复印件加盖公司鲜章）

授权委托书

本授权委托书声明:我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权并委托（姓名）为我公司签署加西贝拉           的响应文件的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人:		            （签字）性别:

身份证号码:					      	    	联系方式：

供应商:						    		（盖章）

法定代表人:							（签字或盖章）

日期:		     年     月     日

（附代理人身份证复印件加盖公司鲜章）

采购内容

| 序号 | 工程内容 | 规格、要求 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建墙板立柱制作、安装 | 120mm×120mm×2.5mm热镀锌方管 | 155m |
| 2 | 热镀锌C型钢檩条制作、安装 | 50mm×120mm×2mm，上、下分5档制作 | 696m |
| 3 | 彩钢板隔墙支架焊接、墙板安装施工 | 含登高车作业，宝钢墙板（0.45mm，颜色参考现场，待采购方确认后方可施工) | 1235m² |
| 4 | 铝合金窗制作、安装 | 尺寸1000mm×3000mm×22，10mm钢化玻璃 | 66m² |
| 5 | 铝合金窗框彩钢板包边 |  | 208m |
| 6 | 电动快速卷帘门（开门方式：雷达感应+手动） | 2760mm×3650mm，卷帘门颜色参考现场，待采购方确认后方可施工 | 3樘 |
| 7 | 夹芯岩棉板门制作、安装 | 900mm×2300mm | 2樘 |
| 8 | 新建隔墙顶部压条 | 按原有款式制作 | 286m |
| 9 | 原有破损彩钢墙板更换 | 1200mm×6000mm | 1项 |
| 10 | 拆除设备上方彩钢板隔墙 | 800mm×9000mm | 1项 |
| 11 | 挡烟垂壁拆13m，新装9.4m |  | 1项 |
| 12 | 百叶窗制作安装含彩钢板包边 | 600mm×1800mm | 10樘 |
| 13 | 场地安全围护，垃圾清理等 |  | 1项 |